de

FIXSCREEN® Ready 100 Slim Tuchsatz - Einbau (EW 7)

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

2023 02 01 - PM_Screens

Produkteigenschaften

(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

Montage Tuchsatz

Bei der Montage des Tuchsatz (Tuchwelle + Tuch + Motor) wird die elektrische Verbindung über das Motorstecker einfach hergestellt.

Connect&Go-Technologie: erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsatz.

Die Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

Seitenführungen Tuchsatz

Andere Bestandteile in 3-teiliger Tiefe Seitenführung.

- Dreiteilig: u-Profil ermöglicht eine einfache Demontage des Tuchsatz ohne vollständige Demontage der Seitenführung und ohne Brucharbeiten, wodurch Wasser- und Winddichtigkeit gewährleistet wird

- Reißverschlussführung:

- Kunststoff HPVC (= robuste Ausführung für eine hohe Windgarantie)

- Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer langlebiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

- Neopren-Pufferzonen (60 mm lang) (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

- Versenkt montiert in 3-teiliger Seitenführung, wodurch die Sichtbarkeit auf 13,78 mm reduziert wird

Tuchsatz

Zusammensetzung:

- Tuchwelle: Verzinkter Stahl, mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen. Bei großen Breiten gibt es auch ein abnehmbares Klickprofil

(= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs und erleichtert die (De)Montage des Tuchs)

- Konische Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

Connect&Go-Technologie: Die (De)Montage des Tuchsatz wird durch den elektrischen Anschluss erleichtert: Connect&Go-Technologie.

Tuch

Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

Konfektion :

- Horizontal

- Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

(= Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest)

- Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= langlebiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

Tuchart :

● Glasfasertuch (halbtransparent):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

● Glasfasertuch (Verdunklung):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503)

- Gewicht: ± 660 g/m², Dicke: 0,75 mm

● Polyestertuch (halbtransparent):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 380-420 g/m², Dicke: 0,43-0,45 mm

● Polyestertuch (Verdunklung):

- Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 650 g/m², Dicke: 0,60 mm

● Polyestertuch (halbtransparent mit Hanfgarn):

- Brandklasse: M1 (NFP 92507), B1 (DIN 4102-1), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 600 g/m², Dicke: 0,90 mm

● Polyestertuch (halbtransparent - Insektenhemmend):

- Gewicht: ± 240 g/m²

Verstärkte Endschiene

Zusammensetzung:

- Endschiene: extrudiertes Aluminium, massiv beschwert mit Stäben aus verzinktem Stahl. (= Fördert reibungslose Führung und Tuchspannung)

- Beschwerung: Stahlstange. Die Stange ist mit PE-Schaumstoff ummantelt, um Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden und Geräusche zu dämpfen

- Abmessungen und Gewicht Endschiene: H 46 mm x T 30 mm (exkl. Dichtungsband) = 0,85 kg/Lfm

- Abmessungen und Gewicht der Stahlstange: H 30 mm x T 20 mm = 4,7 kg/Lfm (B = 3120 mm: max. 17 kg), ist für die Anwendung für eine ideale Führung vorgesehen

Verarbeitung :

- Die Endschiene verschwindet vollständig in der Kassette

- Mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

- Mit einem Kunststoff-Dichtungsband zum Verschließen der Schwelle versehen Erhältlich in zwei Farben: Schwarz, Grau

Farbe

Aluminiumprofile (Kassette (abnehmbares Profil unten), Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

Bei eloxierten Profilen (Kassette (abnehmbares Profil unten), Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in der am besten geeigneten Farbe (60-80µm) pulverbeschichtet.

Bedienung

Elektrisch:

- 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

- 230 V AC Rohrmotor, mit Hinderniserkennung (Detecto) und kontinuierlichem Stoffdehnungsausgleich

Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung

Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsets NSF IP44-geprüft.

Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

Renson Connect

Optionaler Betrieb mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

Garantie- und Produktinformationen

10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

7 Jahre Garantie auf Elektronischer Motoren mit Hinderniserkennung (Detecto).

7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

- Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

- Optimale befestigung des Reißverschlusses am Tuch

5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

5 Jahre Garantie auf Motor.

5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

Windklasse

Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

Garantie bis 130 km/h im geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 gemäß Windklasse 3). Der Windwiderstand hängt von den Abmessungen ab und ist auf Anfrage erhältlich.

Windkanal-Testbericht von 'Velux' (WTT18-002 Fixscreen 100 Slim 2.0): Windwiderstand bis 126 km/h im geschlossenem Zustand (getestet für einen Screen von 3000 mm x 3000 mm).

Normen und Zertifikate

Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

Leistungsserklärung: DoP-2015SC00002.

AluEco en VMRG Sonnenschutz ZertifiKat.

EU-Konformitätserklärung - Entspricht folgenden Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU