de

FIXSCREEN® Go Solar - Vorbau (EW 1)

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

2025 01 17 - PM_Screens

Produkteigenschaften

(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

Montage

Dieses Produkt wird vor dem Fenster montiert mit vollständig montierter Kassette -> Vorbau.

Die Seitenkonsolen des Kassettens, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, verbinden den Kassette mit den Seitenführungen.

Click & Safe: erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsatz.

Kassette

Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

Kassettenform: Square (rechteckig).

Abmessungen: 85 mm hoch und 85 mm tief (Max. Oberfläche 7,5 m²).

Seitenführungen

Zusammensetzung :

- Außenprofile: extrudiertes Aluminium

- Reißverschlussführung :

- Kunststoff HPVC (= robuste Ausführung für eine hohe Windgarantie)

- Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer nachhaltiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

- Neopren-Pufferzonen (60 mm lang) (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

- Offene Seitenführung (Standard): B 35 mm x T 48 mm, 2-teilig. Ausgestattet mit einer Grundplatte unter 0° aus glasfaserverstärktem Polyamid. Stromkabel kann in der Seitenführung verlegt werden

Zur leichteren Montage werden die Seitenführungen immer vorgebohrt (erste Kammer).

Tuchsatz

Zusammensetzung :

- Tuchwelle: Aluminium, mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen

(= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs)

- Konischen Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

Tuch

Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

Konfektion :

- Horizontal

- Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

(= Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest)

- Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= nachhaltiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

Tuchart :

● Glasfasertuch (halbtransparent):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

● Glasfasertuch (Verdunkelung):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503)

- Gewicht: ± 660 g/m², Dicke: 0,75 mm

Verstärkte Endschiene

Zusammensetzung :

- Endschiene: extrudiertes Aluminium, massiv verstärkt mit Stäben aus galvanisiertem Stahl. (= Fördert reibungslose Führung und Tuchspannung)

- Ballast: Stahlstange. Die Stange ist mit PE-Schaumstoff ummantelt, um Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden und Geräusche zu dämpfen

- Abmessungen und Gewicht Endschiene: H 46 mm x T 30 mm (exkl. Dichtungsband) = 0,85 kg/Lfm

- Abmessungen und Gewicht der Stahlstange: H 30 mm x T 20 mm = 4,7 kg/Lfm (B = 3120 mm: max. 17 kg), ist für die Anwendung für eine ideale Führung vorgesehen

Verarbeitung :

- Mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

Farbe

Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) werden.

Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

Bedienung

Elektrisch :

Mittels eines 12 V DC Rohrmotors, Batterie und Solarpanel 16 V -24 V.

Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz.

Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

- Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

- Optimale befestigung des Reißverschlusses am Tuch

5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

5 Jahre Garantie auf Motor.

5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Typ der Motorisierung, ...) können jederzeit abgerufen werden.

Windklasse

Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

Garantie bis 130 km/h in geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 konform Windklasse 3). Der Windwiderstand hängt von den Abmessungen ab und ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfbericht über Windtunneltest des Von Force Technologie Institut (N°113-25809): Windwiderstand bis 126 km/h in geschlossenem Zustand (getestet für einen Screen von 3000 mm x 3000 mm).

Normen und Zertifikate

Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

AluEco en VMRG Sonnenschutz ZertifiKat.

EU-Konformitätserklärung - Entspricht folgenden Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU